|  |
| --- |
| МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ |
| **Тип документа**  | Стандарты операционных процедур (СОП) |
| **Название документа:**  | Стандарты операционных процедура: **Техника использования небулайзера** |
| **Категория**  | Клиническая  |
| **Версия**  | 1 |
| **Авторы**  | ОЮЛ «Ассоциация специалистов сестринского дела КР» |
| **Утверждено**  | Приказ  |
| **Дата разработки**  | 2021г. |
| **Дата обновления**  |  |
| **Подпись ответственного лица**  |  |

***Бишкек 2022***

**СТАНДАРТНАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ ПРОЦЕДУРА**

**Техника использования небулайзера**

Стандартная операционная процедура (далее СОП) техника использования небулайзераразработана на основе международных рекомендаций и местных нормативно-методических документов.

**НАЗНАЧЕНИЕ**

СОП определяют порядок организации работы медицинских сестер по использованию небулайзера. Данный СОП является неотъемлемой частью системы обеспечения качества медицинских услуг и направлен на стандартизацию действия всех специалистов и снижение риска ошибок при выполнении работ.

**ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛНЕНИЮ**

В период действия СОП, его выполнение является обязательным, любые отклонения должны быть мотивированы, зафиксированы документально и согласованы с Министерством здравоохранения КР. В случае необходимости настоящие СОП могут быть пересмотрены и изменены по согласованию с Министерством здравоохранения КР.

**Небула́йзер** - устройство для проведения [ингаляции](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F), использующее сверхмалое дисперсное распыление лекарственного вещества. Применяется при лечении [бронхиальной астмы](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%85%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BC%D0%B0) и [респираторных заболеваний](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F).

**Оснащение:**

1. Небулайзер,
2. Лекарственные средства (по назначению врача).

**Техника использования небулайзера**

|  |  |
| --- | --- |
| **Подготовка к процедуре:**  | 1. Представиться пациенту, объяснить ход и цель процедуры. Убедиться в наличии у пациента информированного согласия на предстоящую процедуру.2. Проверить название и срок годности лекарственного средства.3. Предложить/помочь пациенту занять положение сидя, откинувшись на спинку стула (в удобном положении).4. Обработать руки.5. Проверьте надежность соединения трубок и чистоту фильтра, подготовить небулайзер к ингаляции (подключить к сетевому питанию, залить в резервуар назначенную врачом дозу лекарственного средства, прикрепить нужную ингаляционную насадку) |
| **Выполнение процедуры:** |  1. Предложить пациенту взять загубник в рот (или одеть маску для ингаляции) для грудного малыша, дыхательную маску и мундштук. 2. Включить небулайзер и предложить пациенту дышать спокойно, медленно, глубоко загубник или маску. |
| **Окончание процедуры:** | 8. Выключить небулайзер из сети. Вынуть загубник из полости рта.9. ДезинфекцияДезинфекция небулайзера должна осуществляться обязательно. При игнорировании данного требования размножается болезнетворная микрофлора, которая попадает в дыхательные пути при очередном использовании ингалятора. |

**Примечание:**

**Правила очистки**

В процессе очистки небулайзера подлежат:

* маска или трубка (мундштук) для вдыхания;
* трубка, которая соединяет маску и контейнер;
* емкость, куда помещаются лекарственные средства, а также крышка к ней;
* трубочка, через которую подается газ от аппарата.

Внутри небулайзера располагается фильтр в виде губки. Он задерживает некоторые вещества, попадающие туда из воздуха. В процессе использования он также загрязняется. Рекомендуется не чистить его, а заменять новым.

Процесс простой очистки ингалятора проходит в несколько этапов.

1. Предварительно разобрать небулайзер, убрать в сторону блок, который очистке не подлежит.
2. Полное погружение в дезинфицирующий раствор (не хлорсодержащий с моющим эффектом), заполняя каналы и полости изделий, избегая образования воздушных пробок.
3. Промывание каждой детали при помощи проточной теплой воды, дать просохнуть.
4. Перед применением обработать загубник ватным тампоном или марлевой салфеткой, смоченной спиртом 70%.

 **Лист регистрации изменений**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **№ раздела, пункта стандарта, в которое внесено изменение**  | **Дата внесения изменения**  | **ФИО лица, внесшего изменения**  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |